# 光伏检测防雷调研报告

##### 问：[科普]光伏电站接地防雷注意事项 光伏电站防雷检测

答：光伏电站防雷工作，说大不大，说小也不小。随着国内太阳能光伏电站发电规模和应用的范围不断扩大，在大型光伏发电项目中，光伏防雷接地防护措施越来越被重视 。

大型光伏电站如果少了防雷接地这一环节，一旦光伏系统设备遭到雷击，光告猛猛伏电站可能会出现光伏模块和逆变器等装置损坏，这将给光伏电站系统的运转带来严重后果。

既然光伏防雷保护措施非常重要，电站设计者如何才能袜桥做好光伏电站防雷的功课呢？本文，我们就一起来聊聊光伏电站接地设计问题。

通常光伏电站接地系统分两大类：强电接地和弱电接地。

强电接地主要指防雷接地；

弱电接地主要指工作接地及安全接地等。

不同类型的接地方案知散，要求也不一样。

接地是避雷技术中最重要的环节，不管是直击雷，还是感应雷，或是其他形式的雷，方案最终都是把雷电流接入大地。因此，可靠的接地装置可有效实现光伏电站成功避雷!

关于接地避雷，需要注意以下几点：

首先，埋设引下线和接地装置应尽量放在人们走不到或很少走的地方，避免跨步电压危害，还应注意使接地体与金属体或电缆之间保持一定的距离，如果距离不够，应把它们连接成电气通路，以免发生击穿!

其次，埋设接地体的地点应选择在潮湿或土壤电阻率较低的地方，这样比较容易满足接地电阻要求。同时，也要尽量避免有腐蚀性物质的地方，避免接地系统腐蚀过快!

第三，必须保证接地方案结构的可靠性!连接部分必须用电焊或气焊，不能使用锡焊!现场无法焊接时，可采用铆接或螺栓连接，要保证10cm2 以上的接触面!

第四，接地体埋设深度最好在0.5~0.8m以上。

第五，回填土必须夯实。

第六，施工队伍需持证上岗。

- 【来源：国能日新】

##### 问：光伏发电应该怎么做好防雷措施？

答：安装光伏电站的时燃李候，都会做好相应的接地措施，做好了防雷保护。

不过雷雨天气对于光伏电站来讲，还是有一定的影响的。

首先，光伏电站在雷雨天中，如果是白天，则发电量几乎没有，因为雨天无光照，光伏电站无法发电。

其次，雷雨天气的打雷现象，如果雷一旦击中光伏板，很有可能会引起组件被雷击起火现象，引发安全事故，所以做好防雷措施很重要；

最后，在做好防雷措施之后，巨大的雷击电波很有可能会破坏光伏电站的逆变器，从现实的实际案例来看，在雷雨天气中，光伏电站的逆变器是最容易且概率较高被雷击坏的。

如果你想要了解更多光伏卖枝电站知识，可以下载碳盈协同APP了解一下。

希望能够帮到你！

- 正在安皮配迟装的光伏电站

##### 问：家庭光伏发电安全性怎样，如何应对雷击、冰雹、漏电等问题？

答：光伏系统都有防雷衫御拍措施。

光伏并网系统中的合格组件必须通过证明最大静载荷（风载荷、雪载荷）5400pa，背面最大静载荷（风载荷）2400pa和直径25mm的冰雹以23m/s的速度撞击等严格的测试，因此冰雹不会对光伏发电系统带来危害。

系统是根据当地情况来设计的，风压、堆积、屋顶样式都会考虑。

- 分布式光伏发电系统都装有防雷装置，所以不用断开。为了安全保险建议可以选择断开汇流箱的或羡断路器开关，切断与光伏组件的电路连接，避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害，运维人员应及时检测防雷模块的性能，以避免防雷模块失效产生的危害。拆纯

- 答：你好，家庭安装比较安全的。光伏组件周边姐配电都是采用防脊核雷设计的，接入现有建筑的防雷带。所以不会又雷击、不是太大的冰雹都是没事的高银。漏电肯定不会的，采用的都是阻燃的铠戚野宴装线缆。

答：你好，家庭光伏发电的安全性是很高的。

首先，防雷方面，光伏电站在安装的时候，都会实现做好防雷措施，避免光伏电站遭遇雷击损坏。

其次，光伏板安装的时候有一定的倾角，所以雨雪可以一定程度上自行滑族扰落，有一定的自洁能力；

同时，光伏板表面有一层玻璃，可以抵抗第一程度的冰雹，除非是非常打的冰雹，比如鸡蛋这么大的大冰雹，可能会对光伏板造成损坏，一般的小冰雹并不会损坏光伏电站；

当然，光伏电站要做好日常的保养维护，也要给光伏电站购买自然灾害保险，比如电站在遭遇雷击、冰雹或者雨雪的时候，可保障自己的电站财产不受损失。有一些光伏公司在用户安装光伏电站的会后，也会赠送电站保险的，比如我们浙江碳银的光伏，就会给农户免费赠送长达8年的自然灾害电站保险，保障农户的财产安全。

- 如果你旁备想了解更运穗毁多关于家庭光伏电站的知识，可以下载碳盈协同APP多了解一下，希望能够帮到你！

本文来源: https://www.lw75.cn/article/2aceceac5c288d513cd60c8a.html