# 中国防雷机构调研报告

##### 问：防雷行业发展前景如何？

答：自改革开放以来，我国经济社会迎来迅猛发展，高层建筑物拔地而起，不断刷新着记录。在此背景下，防雷减灾需求持续增长，防雷行业获得前所未有的发展契机宏岁。雷电灾害威胁着社会公众的生命及财产安全，为此必须高度重视防雷减灾工作。随着经济不断发展，防雷已成为加快城市化进程的重要任务之一。

据《中国防雷行业市历野场前瞻与投资战略规划分析研究报告》显示，全世界每年因雷害造成的损失高达十亿美元以上。最近几年，随着国家、行蔽烂睁业对于防雷工作的重视，监控系统的防雷要求被提到一个相当高的地位。

- 随着中国信息系统的高速发展，各个行业进入以微电子控制的信息时代，防雷行业进入市场化运作的快速发展时期，未来前景看好。

##### 问：国内防雷产品的认证模式、认证机构，谁能告诉我？

答：广东雷宁普检测是已获得CNAS和CMA资质认可的专业第三方防雷检测机构，可提供防雷模块、天馈信号SPD、光伏直流电源如册防雷器、雷电防护连接件、压敏电阻、气体放电管等雷电防护产品防雷检测、认证及技术咨询服务。

已首握获得资质：

1. CMA资质认定实验室；

AS实验室认可；

3. CTC中诚委托检测实验室；

4. CQC委托检测实验室；

5. ITS天祥委托检测实验室；

6. UL委托检测实验室；

7. TUV委托检测实验室；

8. CB委托检测实验室；

9. 中兴通讯认可实验室；渣芹宏

防雷检测范围

- 目前广东雷宁普电气检测实验室主要承接低压电力系统交流电涌保护器（SPD）、光伏系统直流电涌保护器（SPD）、电信和信号网络电涌保护器（SPD）、雷电防护系统部件（LPSC）、MOV、GDT等防雷装置和元器件的测试、认证和技术服务。

答：上海和北京贺碰都有防雷产品测试中岩歼心,检测报告是各地气象部门承认的,具体测试要求参考GB18802

防雷器的分级是根据安装地点\负载不同进行划分,分别进行测试.依据 IEC61643分别为I级II级III级禅枣谈

B\C\D是目前已经废止了的分类方式,但国内有些还是继续采用这一老的称呼

- H\M\L是没有规范支持的,非正事分类称谓

- 答：北京雷电中运世心\上海歼悄烂雷电氏漏中心\信产部等可以进行认证和检测.国外主要有CE\UL等等认证.

- 答：由当地主管气象部门下设的防雷中心来负责

##### 问：建筑房屋防雷接地必须请第三方检测单位检测么？有没有什么规范说不需要第三方出具检测报告的？

答：不是强制要求,主要还是看的要求。

整个国内防雷检测统一归全国各地的气象局监管。一般是由独立于供需双方的第 三方专业检验机构完成的。

第三方专业检验机构具有相对的独立性和公正性, 有资格向社会 出具公正数据(检验报告)。

《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)已于2016年4月1日实施。

扩展资料：

楼房避雷接地断位检测点最基本要有2处。规范楼房明敷的下引避雷带就要有建筑物对角2条。

新建建筑物时已经不需要防雷检测了，也就不需要防雷检测报告了。

但要是投入使用时需要该单位根据建筑物的防雷类别由使用单位每半年或者一年找防雷检测单位检测之后并出具防雷检测报告，现在防雷检测单位也可以通过第三方的公司来做（比如山东雷云防雷设施检测有限公司），价格还优惠，服务也好。

通过第三方进行防雷检测之后会给出防雷检测的数据以及后期的防雷解决方案，该培冲祥方案均是经过专家组多次讨论认证，在确保安全的前提之下才出具防雷细则。如果企业严格执行第三方部署的检测方案，那么可以有效的规避雷电灾害带来的影响。

因此有一定经济实力的企业都建议选择第三方的防雷检测公司做专业的部署，第三方检测公司的售后服务能力强，在日后有任何的防雷问题都可咨询第三方公司，公司配会派出专人予以解答判戚，收费灵活，致力于建立长期的合作机制保障一方安全。配搏

- 参考资料来源：

答：需要。第1.0.1条 为使建筑物(含构筑物，下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施，防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，做到安全可靠、技术先进、经济合理，制定本规范。

第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。

本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。

第1.0.3 条 建筑物防雷设计，应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保冲此盯护物的特点等的基础上，详细研究防雷装置的形式及其布置。

扩展资料：

在户外遇到雷雨，都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨，如果在山区找不到房子，可以躲到山洞中去。据《中国防雷行业市场与投资战略规划分析报告》分析，室外防雷要注意以下5点：

1、不要停留在山顶、山脊或建（构）筑物顶部。

2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。

3、应迅速躲入有防雷保护的建（构）筑物内，或有金属壳体的各种车辆及船舶内。不具备上述条件时，应立即双脚并拢下蹲，头部向前弯曲，降低自己的高度，以减少跨步扒雀电压带来的危害。因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时，行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同，而在两步间产生一定的电压。

- 参考资料来源：

- 答：不是必须的，可以找第三方，也高袜可以找当地防雷所，只不戚镇激过第三方一般收费低一些。第旅让三方如果做了防雷检测，合格就必须出报告

答：不是强制要求,主要还是看建设单位的要求。

整个国内防雷检测统一归全国各地的气象局监管。一般是由独立于供需双方的第 三方专业检验庆宽机构完成的。 第三方专业检验机构具有相对的竖差衡独立性和公余做正性, 有资格向社会 出具公正数据(检验报告)。

- 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)已于2016年4月1日实施。

本文来源: https://www.lw75.cn/article/2ed1d39d0acb61ceb836604f.html