# 高效液相色谱论文总结

##### 问：谁能提供一份关于液相色谱培训的小结？

- 答：是需要仪器使用维护方面的培训还是分析方法原理方面的培训？

##### 问：高效液相色谱法(HPLC)的优缺和展望

答：缺点很多啊

比如在样品处理过程困难,普通色谱柱很难实现对有机成分复杂的样品分析,如中药材...价格昂贵,等等,太多了.

- 展望好写啊,网上一搜索一大片.

答：这个标题太大。

- 缺点很多，例如不能实现随身携带。

##### 问：高相液相色谱法的原理，它的流动相的作用是什么

答：高效液相色谱原理大多是分配色谱，就是说样品被固定相（柱子填料）吸附以后，在流动相洗脱过程中，样品的极性不同，在流动相中溶解的浓度也不同，有的可以互溶，有的不容，有的有一定溶解度。就可以根据这个原理进行分离。

- 流动相的选择与注意事项1.流动相性质（1）液相色谱的流动相根据作用可分为底剂和洗脱剂。底剂决定基本的色谱分离情况，洗脱剂对某几个组分选择分离。流动相组成改变，极性改变，可显著改变组分分离状况；（2）亲水性固定液常采用疏水性流动相，即流动相的极性小于固定相的极性，称为正相液液色谱法，极性柱也称正相柱。正相柱的底剂用低极性溶剂，洗脱剂则选用极性较强的针对性溶剂。（3）若流动相的极性大于固定液的极性，则称为反相液液色谱，非极性柱也称为反相柱。组分在两种类型分离柱上的出峰顺序相反。反相柱通常以水为流动相的主体，再加入不同配比的有机溶剂做调节剂。

- 答：高效液相色谱原理大多是分配色谱，就是说样品被固定相（柱子填料）吸附以后，在流动相洗脱过程中，样品的极性不同，在流动相中溶解的浓度也不同，有的可以互溶，有的不容，有的有一定溶解度。就可以根据这个原理进行分离。

答：原理简单来说就是利用流动相带动样品在柱子的固定相的不断吸附和解析，由于不同的物质与固定相的吸附解析能力不同，从而达到把样品分离的作用！

- 流动相主要起到运载样品的作用，同时他和固定相的的作用也起到分离的作用

- 答：不同的样品洗脱体积是不同的，以保留时间计算，大概在7min-15min出峰为宜，当然这是对单一样品来说的，如果目标峰或干扰峰较多，则首先要考虑的是分离度。这样计算的话（1ml/min的流速），一个样品大概需要10-20ml的流动相，另外色谱柱的平衡也需要消耗流动相。

##### 问：高效液相色谱中固定相分类?最常用的是哪类?

答：高效液相色谱中固定相分类？最常用的是哪类

高效液相色谱中固定相可分为正向色谱和反向色谱

1 正相色谱法

采用极性固定相(如聚乙二醇、氨基与腈基键合相)

流动相为相对非极性的疏水性溶剂(烷烃类如正已烷、环已烷）

常加入乙醇、异丙醇、四氢呋喃、三氯甲烷等以调节组分的保留时间

常用于分离中等极性和极性较强的化合物(如酚类、胺类、羰基类及氨基酸类等）

2 反相色谱法

一般用非极性固定相（如C18、C8）

流动相为水或缓冲液

常加入甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间

适用于分离非极性和极性较弱的化合物

RPC在现代液相色谱中应用最为广泛

- 据统计,它占整个HPLC应用的80%左右

##### 问：高效液相色谱法的优缺点

答：优点：分离效率高，选择性好，检测灵敏度高，操作自动化，应用范围广；

与气相色谱法相比具有的优点：不受试样的挥发性和热稳定性限制，应用范围广；流动相种类多，可通过流动相的优化达到高的分离效率；一般在啊室温下分析即可，不需高柱温。

- 缺点：分析成本高，液相色谱仪价格及日常维护费用贵，分析时间一般比气相长。

- 答：LC用于定性，GC用于定量。LC需要天天清洗，GC出现故障才需要

- 答：这个问题概念比较大，建议你上“色谱世界”网站看看。“学习培训”栏目有非常详细的介绍。

本文来源: https://www.lw75.cn/article/c9758ca8e7d7df53d2f802d6.html